## Arkusz1 (hidden)
Numer punktu pomiarowego | Średnica rurociągu (wg. ewidencji) | Typ przepływomierza | Średnica przepływomierza | Zasilanie punktu pomiarowego |  |  |  | Rejestrat. | Adres | Materiał | UWAGI
1 | DN225 | Hydrins | nie dotyczy | bateryjne |  |  |  | CELLO GSM; 1x cisnienie; 2xprzeplyw | Kamienna | PCV
2 | DN250 | Hydrins | nie dotyczy | bateryjne |  |  |  | CELLO GSM; 1x cisnienie; 2xprzeplyw | Długa na zachod od Rataja | PCV
3 | DN150 | ABB |  | bateryjne | AM |  |  | CELLO GSM; 2F | Odolanowska przy Dlugiej | AC
4 | DN150 | ABB |  | bateryjne | AM |  |  | CELLO GSM; 2F | Gorzycka na wschod od Dlugiej | AC
5 | DN250 | Hydrins | nie dotyczy | bateryjne |  |  |  | CELLO GSM; 1x cisnienie; 2xprzeplyw | Topolowa miedzy torami a Rejtana | PCV
6 | DN110/100 | ABB |  | bateryjne | AM |  |  | CELLO GSM; 2F | Zniwna miedzy Owsiana a Krotoszynska | PE
7 | DN200 | ABB |  | bateryjne | AM |  |  | CELLO GSM; 2F | Topolowa miedzy Owsiana a Krotoszynska | PE
8 | DN150 | ABB |  | bateryjne | AM |  |  | CELLO GSM; 2F | Kosciuszki na poludnie od AK, Zabka | zeliwo
9 | DN175/150 | ABB |  | bateryjne | AM |  |  | CELLO GSM; 2F | Wroclawska na poludnie od AK | zeliwo
10 | DN150 | ABB |  | bateryjne | AM |  |  | CELLO GSM; 2F | Bema na poludnie od Krotoszynskiej | AC
11 | DN150 | ABB |  | bateryjne | AM |  |  | CELLO GSM; 2F | Wańkowicza na polnoc od Bojanowskiego | zeliwo
12 | DN100 | ABB |  | bateryjne | AM |  |  | CELLO GSM; 2F | Spichrzowa przy Krotoszynskiej | zeliwo
13 | DN150 | ABB |  | bateryjne | AM |  |  | CELLO GSM; 2F | Krotoszynska na zachod od Bema | zeliwo
14 | DN110 | ABB |  | bateryjne | AM |  |  | CELLO GSM; 2F | Przymiejska miedzy Orzechowa a Jachimka | PCV
15 | DN250 | Hydrins | nie dotyczy | bateryjne |  |  |  | CELLO GSM; 1P/2F | Lakowa | PCV
16 | DN350 | istniejący |  | 230VAC |  |  |  | Cello 8-ch, | UW wyjscie | zeliwo
17 | DN250 | istniejący |  | 230VAC |  |  |  | jw. ten sam jak dla pp. 19 | UW wyjscie | zeliwo
18 | DN600, | Hydrins | nie dotyczy | 230VAC |  |  |  | CELLO GSM; 1x cisnienie; 2xprzeplyw | UW wyjscie | zeliwo
19 | DN125/100 | ABB |  | bateryjne | AM |  |  | CELLO GSM; 2F | Wysocka poniżej Langiewicza | PE
20 | DN150 | ABB |  | bateryjne | AM |  |  | CELLO GSM; 2F | Komuny Paryskiej na zachod od Strzeleckiej | zeliwo
21 | DN315 | Hydrins | nie dotyczy | bateryjne |  |  |  | CELLO GSM; 1P/2F | Srebrna na poludnie od Majorka | PE
22 | DN250 | Hydrins | nie dotyczy | bateryjne |  |  |  | CELLO GSM; 1P/2F | Kaliska przy Limanowskiego | zeliwo
23 | DN150 | ABB |  | bateryjne | AM |  |  | CELLO GSM; 2F | Ledochowskiego na zachod od Pilsudskiego | zeliwo
24 | DN150 | ABB |  | bateryjne | AM |  |  | CELLO GSM; 2F | Kompaly na zachod od Pilsudskiego | żeliwo
25 | DN150 | ABB |  | bateryjne | AM |  |  | CELLO GSM; 2F | Grabowska/Leszczynowa | PE | Polaczenie od magistrali
26 | DN110/100 | ABB |  | bateryjne | AM |  |  | CELLO GSM; 2F | Drzymaly na zachod od Wilczej | PCV
27 | DN160/150 | ABB |  | bateryjne | AM |  |  | CELLO GSM; 2F | Grabowska pomiędzy Debowa a Grabowa | PCV
28 | DN125/100 | ABB |  | bateryjne | AM |  |  | CELLO GSM; 1x cisnienie; 2xprzeplyw | Cyprysowa | PE
29 | DN600 | Hydrins | nie dotyczy | bateryjne |  |  |  | CELLO GSM; 1P/2F | Wylotowa przed komora GPZ | zeliwo
30 | DN150 | ABB |  | bateryjne | AM |  |  | CELLO GSM; 2F | Grabowska miedzy rondem a Illakowiczowny | PE
31 | DN300 | Hydrins | nie dotyczy | bateryjne |  |  |  | CELLO GSM; 1P/2F | Prof Kaliny na wschod od Strzeleckiej | PE | magistrala
32 | DN150 | ABB |  | bateryjne | AM |  |  | CELLO GSM; 2F | Prof Kaliny na wschod od Strzelecka | zeliwo | rozdzielczy
33 | DN120/100 | ABB |  | bateryjne | AM |  |  | CELLO GSM; 2F | Lisieckiego na wscod od Strzelecka | PE
34 | DN250 | Hydrins | nie dotyczy | bateryjne |  |  |  | CELLO GSM; 1P/2F | Nowa Krepa na wschod od Ofierskiego | zeliwo
35 | DN160/150 | ABB |  | bateryjne | AM |  |  | CELLO GSM; 2F | Pilsudskiego na polnoc od Fraszczaka | PE
36 | DN280 | Hydrins | nie dotyczy | bateryjne |  |  |  | CELLO GSM; 1P/2F | Paderewskiego pomiedzy Pilsudskiego i Powstancow | PE | magistrala
37 | DN150/100 | ABB |  | bateryjne | AM |  |  | CELLO GSM; 2F | Krotoszyńska przy Wankowicza | żeliwo
38 | DN100 | Woltex |  | bateryjne |  | wodomierz | Woltex | Cello 2F | Osiedle Jana Pawla II w istniejącej hydroforni | stal
39 | DN150 | ABB |  | bateryjne | AM |  |  | Cello 2F | Rejtana na wschod od Bema | zeliwo
40 | DN150 | ABB |  | bateryjne | AM |  |  | Cello 2F | Wankowicza na poludnie od Bojanowskiego | zeliwo
41 | DN150 | ABB |  | bateryjne | AM |  |  | Cello 2F | Kantaka poniżej AK | AC
42 | DN125/100 | ABB |  | bateryjne | AM |  |  | Cello 2F | Olchowa miedzy Grabowa a Jalowcowa | PE
43 | DN125/100 | ABB |  | bateryjne | AM |  |  | Cello 2F | Jasminowamiedzy Magnoliowa a Jalowcowa | PE
44 | DN125/100 | ABB |  | bateryjne | AM |  |  | Cello 2F | Azaliowa | PE
45 | DN150 | ABB |  | bateryjne | AM |  |  | Cello 2F | Ledochowskiego na wschod od Strzeleckiej | zeliwo
46 | DN125/100 | ABB |  | bateryjne | AM |  |  | Cello 2F | Jankowskiego na wschod od Strzeleckiej | PE
47 | DN150 | ABB |  | bateryjne | AM |  |  | Cello 2F | Bracka Na poludnie od Grunwaldzkiej | AC ?
48 | DN150 | ABB |  | bateryjne | AM |  |  | Cello 2F | Limanowskiego na poludnie od Slowackiego | zeliwo
49 | DN150 | ABB |  | bateryjne | AM |  |  | Cello 2F | Kordeckiego na wschod od Bema | PE
50 | DN125/100 | ABB |  | bateryjne | AM |  |  | Cello 2F | Traugutta na poludnie od Krotoszynskiej | PE
51 | DN100 | ABB |  | bateryjne | AM |  |  | Cello 1P/2F |  |  | Zestaw rezerwowy
52 | Przenośny | Hydrins |  | bateryjne |  |  |  | Cello 1P/2F |  |  | Zestaw rezerwowy

## MONITORING PRZEPŁYWÓW
[5 empty] | Wykaz punktów pomiarowych na sieci wodociągowej |  |  | załącznik nr 9 do SIWZ
ZESTAWIENIE URZĄDZEŃ I LOKALIZACJI PUNKTÓW POMIAROWYCH DO MONITOROWANIA PRZEPŁYWÓW W SIECI WODOCIĄGOWEJ
M1 | DN150 | żeliwo | Osiedlowa/Słoweńska |  | elektromagnetyczny, kołnierzowy, rozłączny | DN100 | bateryjne | 2 x przepływ | w gruncie, ze studzienką pomiarową
M2 | DN125 | PE | Wrocławska OPP |  | elektromagnetyczny, kołnierzowy, rozłączny | DN100 | bateryjne | 2 x przepływ | w gruncie, ze studzienką pomiarową
M3 | DN225 | PCV | Młyńska tory |  | elektromagnetyczny, ingerencyjny (sztycowy) | nie dotyczy | bateryjne | 1 x ciśnienie; 2 x przepływ | studnia włazowa
M4 | DN150 | żeliwo | Krotoszyńska tory |  | elektromagnetyczny, kołnierzowy, rozłączny | DN100 | bateryjne | 1 x ciśnienie; 2 x przepływ | w gruncie, ze studzienką pomiarową
M5 | DN250 | żeliwo | Kościuszki Park tory |  | elektromagnetyczny, ingerencyjny (sztycowy) | nie dotyczy | bateryjne | 1 x ciśnienie; 2 x przepływ | studnia włazowa
M6 | DN150 | żeliwo | 3 Maja Park przy Wigury tory |  | elektromagnetyczny, kołnierzowy, rozłączny | DN100 | bateryjne | 1 x ciśnienie; 2 x przepływ | w gruncie, ze studzienką pomiarową
M7 | DN350 | żeliwo | Przylesie/Sempołowskiej | magistrala | elektromagnetyczny, ingerencyjny (sztycowy) | nie dotyczy | bateryjne | 1 x ciśnienie; 2 x przepływ | studnia włazowa
M8 | DN280 | PE | Slowackiego przy Limanowskiego |  | elektromagnetyczny, ingerencyjny (sztycowy) | nie dotyczy | bateryjne | 1 x ciśnienie; 2 x przepływ | studnia włazowa
M9 | DN100 | żeliwo | Partyzancka tory |  | elektromagnetyczny, kołnierzowy, rozłączny | DN80 | bateryjne | 1 x ciśnienie; 2 x przepływ | w gruncie, ze studzienką pomiarową
M10 | DN200 | PCV | Niska północ |  | elektromagnetyczny, kołnierzowy, rozłączny | DN150 | bateryjne | 2 x przepływ | w gruncie, ze studzienką pomiarową
M11 | DN200 | PCV | Niska południe |  | elektromagnetyczny, kołnierzowy, rozłączny | DN150 | bateryjne | 2 x przepływ | w gruncie, ze studzienką pomiarową
M12 | DN200 | PE | Wysocka OPP 2 | nowobudowany rurociag | elektromagnetyczny, kołnierzowy, rozłączny | DN150 | bateryjne | 2 x przepływ | w gruncie, ze studzienką pomiarową
M13 | DN200 | żeliwo | Osiedlowa tory |  | elektromagnetyczny, kołnierzowy, rozłączny | DN150 | bateryjne | 1 x ciśnienie; 2 x przepływ | w gruncie, ze studzienką pomiarową
M14 | DN600 | żeliwo | Zbiornik Wysocko |  | elektromagnetyczny, ingerencyjny (sztycowy) | nie dotyczy | bateryjne | 1 x ciśnienie; 2 x przepływ | studnia włazowa
M15 | DN600 | żeliwo | Majorka przed komorą Tesco | magistrala | elektromagnetyczny, ingerencyjny (sztycowy) | nie dotyczy | bateryjne | 1 x ciśnienie; 2 x przepływ | studnia włazowa
SUMARYCZNE ZESTAWIENIE URZĄDZEŃ POMIAROWYCH I SPOSOBÓW ZABUDOWY PUNKTÓW POMIAROWYCH (MONITORING PRZEPŁYWÓW)
Lp. | Nazwa |  |  | Średnica | Ilość (kompletów)
1 | Studnia włazowa, betonowa |  |  | DN1200 | 6
2 | Studzienka pomiarowa |  |  | DN400 | 9
3 | Przepływomierz elektromagnetyczny, ingerencyjny (sztycowy), zasilany bateryjnie |  |  |  | 6
4 | Przepływomierz elektromagnetyczny, kołnierzowy, rozłączny, zasilany bateryjnie |  |  | DN80 | 1
5 | Przepływomierz elektromagnetyczny, kołnierzowy, rozłączny, zasilany bateryjnie |  |  | DN100 | 4
6 | Przepływomierz elektromagnetyczny, kołnierzowy, rozłączny, zasilany bateryjnie |  |  | DN150 | 4
7 | Rejestrator z wbudowanym modemem GSM, 1 x ciśnienie i 2 x przepływ |  |  |  | 10
8 | Rejestrator z wbudowanym modemem GSM, 2 x przepływ |  |  |  | 5