## zamowienie1
Szczegółowy zakres przedmiotu umowy
| tabela I. |  |  |  | Załącznik nr 1 do umowy nr……….…….…. z dnia……………..………..
pozycja | kod produktu | nazwa produktu | DN (mm) | L (mm) | R/Klasa | Q3 (l/h) | gwarancje (miesiące) | ilość (szt.) | cena jednostkowa netto | wartość netto
1 |  | wodomierz objętościowy | 15 | 110 | R=160 | Q3=2500 |  | 1700 |  | 0
2 |  | wodomierz objętościowy | 20 | 130 | R=160 | Q3=4000 |  | 70 |  | 0
3 |  | wodomierz objętościowy | 25 | 260 | R=160 | Q3=6300 |  | 80 |  | 0
4 |  | wodomierz objętościowy | 32 | 260 | R=160 | Q3=10000 |  | 30 |  | 0
5 |  | wodomierz objętościowy | 40 | 300 | R=160 | Q3=16000 |  | 20 |  | 0
6 |  | moduł radiowy 868 ** - moduł standardowy bezpośrednio na liczydło Ti (indukcja) wodomierza | [5 empty] | 2700 |  | 0
7 |  | moduł radiowy 868 ** - moduł na przewodzie podłączany do nadajników impulsów | [5 empty] | 0 |  | 0
8 |  | nadajnik impulsów 4 ,,żyłowy" L kabla = 5m - montowany bezpośrednio na liczydło Ti (indukcja) wodomierza | [5 empty] | 0 |  | 0
9 |  | uszczelka DN15 | [5 empty] | 4400 |  | 0
10 |  | zestaw redukcyjny | [5 empty] | 2200 |  | 0
[9 empty] | razem netto | 0
tabela I. - uwagi do poz.6 i poz. 7: ** wykonawca deklaruje żywotność baterii w modułach radiowych na okres 10 lat zgodnie z DTR
tabela II.
| kod produktu | nazwa produktu | DN (mm) | L (mm) | R/Klasa | Q3 (l/h) | gwarancje (miesiące) | ilość (szt.) | cena jednostkowa netto | wartość netto
1 |  | wodomierz śrubowe z poziomą osią wirnika | 50 | 200 | R=63-H | Q3=40000 |  | 4 |  | 0
2 |  | wodomierz śrubowe z poziomą osią wirnika | 80 | 225 | R=100 | Q3=100000 |  | 4 |  | 0
3 |  | wodomierz śrubowe z poziomą osią wirnika | 100 | 250 | R=100 | Q3=160000 |  | 1 |  | 0
4 |  | wodomierz jednostrumieniowy suchobiezny | 50 | 300 | R=315 | Q3=25000 |  | 2 |  | 0
5 |  | wodomierz jednostrumieniowy suchobiezny | 80 | 350 | R=315 | Q3=63000 |  | 4 |  | 0
6 |  | wodomierz jednostrumieniowy suchobiezny | 100 | 350 | R=315 | Q3=100000 |  | 0 |  | 0
7 |  | wodomierz jednostrumieniowy suchobiezny | 50 | 270 | R=315 | Q3=25000 |  | 2 |  | 0
8 |  | wodomierz jednostrumieniowy suchobiezny | 80 | 300 | R=315 | Q3=63000 |  | 1 |  | 0
9 |  | wodomierz jednostrumieniowy suchobiezny | 100 | 360 | R=315 | Q3=100000 |  | 0 |  | 0
10 |  | wodomierz sprzężony | 50 | 270 | R=1000 | Q3=25000/4000 |  | 8 |  | 0
11 |  | wodomierz sprzężony | 80 | 300 | R=2500 | Q3=63000/4000 |  | 8 |  | 0
12 |  | wodomierz sprzężony | 100 | 360 | R=4000 | Q3=100000/4000 |  | 2 |  | 0
13 |  | moduł radiowy 868 MHz ** - moduł standardowy bezpośrednio na liczydło Ti (indukcja) wodomierza | [5 empty] | 54 |  | 0
14 |  | moduł radiowy 868 MHz** - dot. wodomierza bocznego w sprzężonym | [5 empty] | 0 |  | 0
15 |  | moduł radiowy 868 MHz ** - moduł na przewodzie podłączany do nadajników impulsów | [5 empty] | 8 |  | 0
16 |  | nadajnik impulsów 4 ,,żyłowy" L kabla = 5m - montowany bezpośrednio na liczydło Ti (indukcja) wodomierza | [5 empty] | 5 |  | 0
17 |  | nadajnik impulsów REED - do wodomierza głównego w sprzężonym | [5 empty] | 2 |  | 0
18 |  | nadajnik impulsów 4 ,,żyłowy" L kabla = 5m** - dot. wodomierza bocznego w sprzężonym | [5 empty] | 1 |  | 0
19 |  | Moduł umożliwiający wyniesienie modułu radiowego w celu zwiekszenia zasięgu | [5 empty] | 60 |  | 0
20 |  | tuba połączeniowa - opcja połączenie hermetyczne przewodów IP68 | [5 empty] | 1 |  | 0
| tabela II. - uwagi do poz. 4 - 9: wodomierz z wyjściem do pomiaru ciśnienia | [7 empty] | razem netto | 0
tabela II. - uwagi do poz. 1 - 12: określenie produktu i ilości będzie dokonywane przez zamawiającego w zamówieniach jednostkowych
tabela II. - uwagi do poz.13-20: * określenie produktu i ilości będzie dokonywane przez zamawiającego w powiązaniu z produktami z poz.1-12 w zamówieniach jednostkowych
tabela II. - uwagi do poz.13-15: ** wykonawca deklaruje żywotność baterii w modułach radiowych na okres 10 lat zgodnie z DTR