## PPE
Załącznik nr 8a do SWZ - opis przedmiotu zamówienia
Nazwa jednostki: |  |  |  | Adres: | [9 empty] | NIP:
Wodkan Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka Akcyjna w Ostrowie Wielkopolskim, 63-400 Ostrów Wielkopolski, ul. Partyzancka 27 | [13 empty] | 622-010-58-04
l.p. | Nazwa PPE | Adres | Nr licznika | Nr PPE |  | Moc umowa | Grupa taryf. | Roczne zużycie energii elektrycznej |  |  | Dalsza odsprzedaż (bez kolorów) | Wytwórca (bez akcyzy) | Forma aktualnej umowy | Aktualny sprzedawca | Czas obowiązy- wania umowy
[5 empty] | Operator Systemu Dystrybucyjnego |  |  | Całodobowe/ Dzień/Szczyt Szczyt przedpoł. | - Noc/Poza szczyt. Szczyt popołudn. | - - Pozostałe godz. | [5 empty] | uwagi
[6 empty] | [kW] |  | [kWh] | [kWh] | [kWh] |  |  |  |  | [rrrr-mm-dd]
1 | PWiK WODKAN SA - Komora zasuw | Franklinów, 63-400 Franklinów | 107230 | 590243842024597598 | Energa - Operator SA | 13 | C12a | 847 | 2845 |  | NIE | NIE | sprzedaż energii elektr. | IEN Energy Sp.z o.o. | 2026-12-31
2 | PWiK WODKAN SA - Przepompownia Ścieków | ul. Krańcowa, 63-400 Ostrów Wielkopolski | 30011212 | 590243842025265052 | Energa - Operator SA | 21 | C12a | 1973 | 5505 |  | NIE | NIE | sprzedaż energii elektr. | IEN Energy Sp.z o.o. | 2026-12-31
3 | PWiK WODKAN SA - Przepompownia Ścieków | ul. Brzozowa 6/1, 63-400 Ostrów Wielkopolski | 30053564 | 590243842024819553 | Energa - Operator SA | 25 | C12a | 289 | 795 |  | NIE | NIE | sprzedaż energii elektr. | IEN Energy Sp.z o.o. | 2026-12-31
4 | PWiK WODKAN SA - Biura, warsztat | ul. Partyzancka 27, 63-400 Ostrów Wielkopolski | 30490803 | 590243842024636471 | Energa - Operator SA | 21 | C12a | 17700 | 44571 |  | NIE | NIE | sprzedaż energii elektr. | IEN Energy Sp.z o.o. | 2026-12-31
5 | PWiK WODKAN SA - Przepompownia Ścieków | ul. Sportowa, 63-400 Ostrów Wielkopolski | 30180633 | 590243842025231958 | Energa - Operator SA | 12.5 | C12a | 2435 | 6326 |  | NIE | NIE | sprzedaż energii elektr. | IEN Energy Sp.z o.o. | 2026-12-31
6 | PWiK WODKAN SA - Komora zasuw | ul. Karski K/3, 63-410 Ostrów Wielkopolski | 92535 | 590243842024804870 | Energa - Operator SA | 13 | C12a | 403 | 1367 |  | NIE | NIE | sprzedaż energii elektr. | IEN Energy Sp.z o.o. | 2026-12-31
7 | PWiK WODKAN SA - Przepompownia Ścieków | ul. Zakątek Przepomp., 63-400 Ostrów Wielkopolski | 30459442 | 590243842024663705 | Energa - Operator SA | 13 | C12a | 603 | 1876 |  | NIE | NIE | sprzedaż energii elektr. | IEN Energy Sp.z o.o. | 2026-12-31
8 | PWiK WODKAN SA - Przepompownia Ścieków | ul. Gajowa, 63-400 Ostrów Wielkopolski | 30932207 | 590243842025062897 | Energa - Operator SA | 10.5 | C12a | 1058 | 2935 |  | NIE | NIE | sprzedaż energii elektr. | IEN Energy Sp.z o.o. | 2026-12-31
9 | PWiK WODKAN SA - Przepompownia Ścieków | ul. Nadbrzeżna, 63-400 Ostrów Wielkopolski | 35115733 | 590243842024632558 | Energa - Operator SA | 10.5 | C12a | 255 | 601 |  | NIE | NIE | sprzedaż energii elektr. | IEN Energy Sp.z o.o. | 2026-12-31
10 | PWiK WODKAN SA - Przepompownia Ścieków | ul. Gronowa, 63-400 Ostrów Wielkopolski | 35169543 | 590243842024684441 | Energa - Operator SA | 15.5 | C12a | 365 | 1177 |  | NIE | NIE | sprzedaż energii elektr. | IEN Energy Sp.z o.o. | 2026-12-31
11 | PWiK WODKAN SA - Przepompownia Ścieków | ul. Zielna, 63-400 Ostrów Wielkopolski | 30210138 | 590243842024589005 | Energa - Operator SA | 28 | C12a | 8324 | 25327 |  | NIE | NIE | sprzedaż energii elektr. | IEN Energy Sp.z o.o. | 2026-12-31
12 | PWiK WODKAN SA - Komora zasuw | Lewkowiec K-13, Lewkowiec 63-400 | 30141804 | 590243842025020811 | Energa - Operator SA | 13 | C12a | 353 | 1116 |  | NIE | NIE | sprzedaż energii elektr. | IEN Energy Sp.z o.o. | 2026-12-31
13 | PWiK WODKAN SA - Przepompownia Ścieków | ul. Sosnowa, 63-421 Janków Przygodzki | 35140069 | 590243842024682256 | Energa - Operator SA | 6.5 | C12a | 517 | 1319 |  | NIE | NIE | sprzedaż energii elektr. | IEN Energy Sp.z o.o. | 2026-12-31
14 | PWiK WODKAN SA - COK ul. Asnyka | ul. Asnyka 6-8, 63-400 Ostrów Wielkopolski | 30932257 | 590243842025056674 | Energa - Operator SA | 12.5 | C12a | 1132 | 2916 |  | NIE | NIE | sprzedaż energii elektr. | IEN Energy Sp.z o.o. | 2026-12-31
15 | PWiK WODKAN SA - Przepompownia Ścieków | ul. Pogodna, 63-400 Ostrów Wielkopolski | 30235821 | 590243842040892448 | Energa - Operator SA | 6.5 | C12a | 170 | 533 |  | NIE | NIE | sprzedaż energii elektr. | IEN Energy Sp.z o.o. | 2026-12-31
16 | PWiK WODKAN SA - Biura | ul. Partyzancka 27 2/9, 63-400 Ostrów Wielkopolski | 13043776 | 590243842044098785 | Energa - Operator SA | 13.5 | C12a | 0 | 0 |  | NIE | NIE | sprzedaż energii elektr. | IEN Energy Sp.z o.o. | 2026-12-31
17 | PWiK WODKAN SA - Elektrownia biogazowa Rąbczyn - Oczyszczalnia Ścieków | Rąbczyn 118, 63-440 Raszków | 97569642 | 590243842024855391 | Energa - Operator SA | średnio 525 | B23 | 260302 | 314690 | 1749258 | NIE | NIE | sprzedaż energii elektr. | IEN Energy Sp.z o.o. | 2026-12-31 | umowa sprzedaży e.e. wraz z odkupem energii z OZE (elektrownia biogazowa + fotowoltaiczna) - jeden POB
18 | PWiK WODKAN SA - Zbiorniki Wodociągowe | Wysocko Wielkie, 63-400 Ostrów Wielkopolski | 50642465 | 590243842025039998 | Energa - Operator SA | 9 | B11 | 3618 |  |  | NIE | NIE | sprzedaż energii elektr. | IEN Energy Sp.z o.o. | 2026-12-31
19 | PWiK WODKAN SA - Stacja Uzdatniania Wody | ul. Wodociągi Miejskie 1, 63-400 Ostrów Wielkopolski | 71437248 | 590243842025238353 | Energa - Operator SA | 130 | B23 | 497 | 361 | 1221 | NIE | NIE | sprzedaż energii elektr. | IEN Energy Sp.z o.o. | 2026-12-31
| razem: | [6 empty] | 300841 | 414260 | 1750479
| ogółem: | [6 empty] | 2465580
[8 empty] | szczyt | pozaszczyt
[7 empty] | C12a | 36424 | 99209
[7 empty] | B11 | 3618
[7 empty] | B23 | 2326329
[7 empty] | ogółem: | 2465580

## Słowniki (hidden)
A23 | TAK | umowa kompleksowa
B11 | NIE | sprzedaż energii elektr.
B21
B22
B23
C21
C22a
C22b
C23
C11
C11o
C12a
C12b
C12w
C12o
R
G11
G12
G12w
G12r
G12as